FGT Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-29-2026

ID | Name | BTU | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6 | C7 | C8 | C9 | Wobbe | CHDP | Gas Day
8029 | STANTON A - ONLINE | 1018.9288 | 1.0359 | 0.6297 | 0.5813 | 95.7893 | 2.3409 | 0.1391 | 0.0309 | 0.0163 | 0.0060 | 0.0032 | 0.0086 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.8687 | -38.3816 | 09/29/2026
8030 | PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM | 1018.2229 | 1.0299 | 0.6049 | 0.5803 | 95.9642 | 2.2152 | 0.1318 | 0.0206 | 0.0165 | 0.0054 | 0.0030 | 0.0085 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.6927 | -38.9773 | 09/29/2026
8031 | PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM | 1018.8885 | 0.9951 | 0.6137 | 0.5802 | 95.9361 | 2.2680 | 0.1344 | 0.0199 | 0.0165 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.6184 | -40.3360 | 09/29/2026
8032 | WEST PALM - SYSTEM | 1019.7441 | 0.9938 | 0.6073 | 0.5807 | 95.8546 | 2.3537 | 0.1358 | 0.0201 | 0.0159 | 0.0057 | 0.0026 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1338.1787 | -34.4239 | 09/29/2026
8033 | GAINESVILLE LAB - SYSTEM | 1018.6704 | 1.0101 | 0.6099 | 0.5806 | 95.9288 | 2.2548 | 0.1357 | 0.0211 | 0.0165 | 0.0062 | 0.0036 | 0.0134 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0075 | 1337.5191 | 19.2151 | 09/29/2026
8038 | STATION 12 - MUNSON 30" | 1018.8578 | 0.9949 | 0.6107 | 0.5802 | 95.9585 | 2.2454 | 0.1342 | 0.0212 | 0.0167 | 0.0061 | 0.0033 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1337.6402 | -37.5726 | 09/29/2026
8040 | GULFSTREAM HARDEE - ONLINE | 1013.6407 | 1.1697 | 0.4810 | 0.5780 | 96.5540 | 1.5976 | 0.1268 | 0.0300 | 0.0187 | 0.0082 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1332.6396 | -102.4300 | 09/29/2026
8043 | FT. MYERS - ONLINE | 1020.5671 | 1.0209 | 0.5858 | 0.5814 | 95.7371 | 2.4590 | 0.1413 | 0.0213 | 0.0170 | 0.0062 | 0.0034 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1338.4529 | -39.9961 | 09/29/2026
8037 | STATION 12 -  MUNSON  36" | 1018.5896 | 1.0535 | 0.5953 | 0.5808 | 95.9092 | 2.2434 | 0.1372 | 0.0237 | 0.0177 | 0.0067 | 0.0035 | 0.0099 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1336.5829 | -35.6763 | 09/29/2026
8097 | TRANSCO VINTON - ONLINE | 1145.6643 | 1.2988 | 0.2642 | 0.6627 | 87.5947 | 5.9543 | 2.5663 | 0.8792 | 0.6903 | 0.2721 | 0.1739 | 0.3063 | 0.1082 | 0.0527 | 0.0000 | 1407.3087 | 0.0000 | 09/29/2026
8099 | ZACHARY - STATION 8 | 1020.0984 | 1.0230 | 0.5253 | 0.5805 | 95.9388 | 2.3135 | 0.1413 | 0.0218 | 0.0184 | 0.0060 | 0.0034 | 0.0084 | 0.0030 | 0.0014 | 0.0000 | 1338.8783 | -38.9963 | 09/29/2026
8111 | CITRONELLE  (23854) -  ONLINE | 1024.1845 | 1.0172 | 0.1827 | 0.5794 | 96.1891 | 2.4272 | 0.1348 | 0.0183 | 0.0151 | 0.0053 | 0.0029 | 0.0076 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1345.5496 | -41.4353 | 09/29/2026
8118 | ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE | 1012.0367 | 0.9254 | 0.2054 | 0.5704 | 98.0323 | 0.6738 | 0.0702 | 0.0191 | 0.0213 | 0.0116 | 0.0085 | 0.0325 | 0.0115 | 0.0056 | 0.0000 | 1339.9788 | -7.9556 | 09/29/2026
8128 | BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE | 1017.4182 | 1.1783 | 0.6512 | 0.5827 | 95.6161 | 2.3689 | 0.1280 | 0.0236 | 0.0164 | 0.0068 | 0.0030 | 0.0078 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0000 | 1332.9336 | -40.4525 | 09/29/2026
8129 | GOLDEN TRIANGLE STORAGE | 1011.0407 | 1.6739 | 0.1514 | 0.5813 | 96.5774 | 1.3492 | 0.1544 | 0.0427 | 0.0241 | 0.0105 | 0.0038 | 0.0127 | 0.0045 | 0.0022 | 0.0000 | 1326.0923 | -29.8975 | 09/29/2026
8131 | GOLDEN PASS | 1010.2079 | 1.6168 | 0.2808 | 0.5812 | 96.5004 | 1.3587 | 0.1569 | 0.0431 | 0.0181 | 0.0106 | 0.0039 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1325.0880 | -33.8942 | 09/29/2026
8138 | FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE | 1001.4704 | 1.5443 | 0.0403 | 0.5719 | 98.0485 | 0.3312 | 0.0238 | 0.0054 | 0.0035 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0000 | 1324.2825 | -72.6359 | 09/29/2026
8142 | TAMPA WEST ONLINE | 1020.7117 | 1.0354 | 0.5867 | 0.5817 | 95.6966 | 2.4801 | 0.1417 | 0.0219 | 0.0173 | 0.0063 | 0.0035 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1338.2556 | -34.3614 | 09/29/2026
8147 | PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE | 1020.4634 | 0.0675 | 1.0141 | 0.5705 | 96.7824 | 2.0588 | 0.0642 | 0.0038 | 0.0052 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0000 | 1351.0573 | -73.2521 | 09/29/2026
8148 | ANCLOTE ONLINE | 1017.7875 | 1.0880 | 0.6067 | 0.5809 | 95.8863 | 2.2334 | 0.1309 | 0.0210 | 0.0150 | 0.0060 | 0.0031 | 0.0095 | 0.0034 | 0.0016 | 0.0000 | 1335.3411 | -36.3583 | 09/29/2026
8141 | ST PETE EAST ONLINE | 1019.8694 | 1.0520 | 0.5960 | 0.5816 | 95.7365 | 2.4216 | 0.1351 | 0.0213 | 0.0181 | 0.0064 | 0.0036 | 0.0094 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1337.3416 | -36.5394 | 09/29/2026
8153 | SUWANNEE - SNG ONLINE | 1019.2469 | 1.0732 | 0.6232 | 0.5818 | 95.7090 | 2.3913 | 0.1442 | 0.0233 | 0.0169 | 0.0065 | 0.0029 | 0.0094 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.2772 | -36.6160 | 09/29/2026
8155 | PORT EVERGLADES ONLINE | 1019.5983 | 1.0149 | 0.6034 | 0.5809 | 95.8355 | 2.3533 | 0.1366 | 0.0208 | 0.0167 | 0.0065 | 0.0033 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1337.7867 | -37.3788 | 09/29/2026
8162 | MOTIVA - ONLINE | 1018.2363 | 0.2359 | 1.4438 | 0.5763 | 95.7231 | 2.4759 | 0.1078 | 0.0049 | 0.0057 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 1341.2464 | -89.6457 | 09/29/2026
8168 | CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM | 1018.6881 | 0.9894 | 0.6081 | 0.5800 | 95.9800 | 2.2393 | 0.1321 | 0.0200 | 0.0148 | 0.0053 | 0.0024 | 0.0086 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.6936 | -38.8479 | 09/29/2026
8183 | OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE | 1019.1949 | 0.9967 | 0.6214 | 0.5805 | 95.8798 | 2.3108 | 0.1379 | 0.0205 | 0.0165 | 0.0053 | 0.0034 | 0.0077 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0013 | 1337.6792 | -18.0841 | 09/29/2026
8184 | TRENTON RNG | 976.2574 | 1.6180 | 2.1370 | 0.5793 | 96.2444 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 1282.7010 | -88.2537 | 09/29/2026
8185 | OKEECHOBEE RNG | 992.4750 | 0.7567 | 1.2992 | 0.5675 | 97.9441 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1318.8290 | -119.8721 | 09/29/2026
8186 | NEW RIVER RNG | 979.4262 | 0.6252 | 2.8623 | 0.5730 | 96.4967 | 0.0000 | 0.0048 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1293.9223 | -37.8748 | 09/29/2026
8189 | LAKELAND McINTOSH - ONLINE | 1020.3665 | 0.9858 | 0.6052 | 0.5809 | 95.7894 | 2.4300 | 0.1360 | 0.0210 | 0.0161 | 0.0062 | 0.0035 | 0.0072 | 0.0026 | 0.0012 | 0.0000 | 1338.7533 | -41.9747 | 09/29/2026
8191 | SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL | 1005.4959 | 0.3029 | 0.5675 | 0.5600 | 99.1295 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1343.6049 | -121.8069 | 09/29/2026
8192 | LAKELAND BORDER - ONLINE | 1019.0764 | 1.0477 | 0.5872 | 0.5809 | 95.8488 | 2.3323 | 0.1312 | 0.0213 | 0.0154 | 0.0064 | 0.0029 | 0.0072 | 0.0026 | 0.0012 | 0.0000 | 1337.0778 | -42.0892 | 09/29/2026
8193 | SHADY HILLS EAST ONLINE | 1018.5744 | 1.1144 | 0.5614 | 0.5814 | 95.8526 | 2.2696 | 0.1397 | 0.0241 | 0.0183 | 0.0072 | 0.0031 | 0.0097 | 0.0034 | 0.0017 | 0.0000 | 1335.8585 | -36.1066 | 09/29/2026
8195 | WANETTA ONLINE | 1007.0951 | 1.1845 | 1.0085 | 0.5800 | 96.0483 | 1.6222 | 0.0965 | 0.0145 | 0.0123 | 0.0038 | 0.0022 | 0.0071 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0012 | 1322.4496 | -20.3456 | 09/29/2026
8200 | BALDWIN EXPRESS - ONLINE | 1019.3073 | 1.0001 | 0.6212 | 0.5806 | 95.8550 | 2.3343 | 0.1362 | 0.0197 | 0.0162 | 0.0060 | 0.0037 | 0.0074 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0000 | 1337.6770 | -41.6484 | 09/29/2026
8171 | GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE | 1017.7272 | 1.0085 | 0.7053 | 0.5807 | 95.8295 | 2.2792 | 0.1254 | 0.0206 | 0.0164 | 0.0058 | 0.0032 | 0.0062 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0000 | 1335.5804 | -45.3686 | 09/29/2026
8172 | CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM | 1018.6881 | 0.9894 | 0.6081 | 0.5800 | 95.9800 | 2.2393 | 0.1321 | 0.0200 | 0.0148 | 0.0053 | 0.0024 | 0.0086 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.6936 | -38.8479 | 09/29/2026
8174 | CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE | 1020.1708 | 1.0605 | 0.5833 | 0.5818 | 95.7083 | 2.4497 | 0.1393 | 0.0235 | 0.0170 | 0.0064 | 0.0033 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.5176 | -38.3429 | 09/29/2026
8175 | PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE | 1019.1571 | 0.9712 | 0.6612 | 0.5805 | 95.8483 | 2.3331 | 0.1330 | 0.0198 | 0.0156 | 0.0058 | 0.0033 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0015 | 1337.6453 | -15.7583 | 09/29/2026
8177 | CRIST PLANT ONLINE | 1018.7051 | 1.0676 | 0.5737 | 0.5808 | 95.9121 | 2.2454 | 0.1405 | 0.0238 | 0.0174 | 0.0067 | 0.0035 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.6519 | -36.8303 | 09/29/2026
8178 | CALPINE ONLINE | 1018.5919 | 1.1180 | 0.4449 | 0.5802 | 96.1080 | 2.1276 | 0.1401 | 0.0237 | 0.0190 | 0.0066 | 0.0034 | 0.0086 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.2197 | -38.4263 | 09/29/2026
8179 | SOUTHPORT ONLINE | 1018.5496 | 1.0087 | 0.6441 | 0.5805 | 95.8892 | 2.2665 | 0.1362 | 0.0210 | 0.0164 | 0.0055 | 0.0032 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0016 | 1336.8051 | -14.2896 | 09/29/2026
8180 | TAMPA NORTH ONLINE | 1017.8984 | 1.0464 | 0.6062 | 0.5803 | 95.9656 | 2.1989 | 0.1285 | 0.0210 | 0.0152 | 0.0058 | 0.0031 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.1826 | -36.9327 | 09/29/2026
8181 | ATTWATER-TOPAZ ONLINE | 1022.1581 | 0.1902 | 1.5722 | 0.5795 | 95.0453 | 3.0475 | 0.1294 | 0.0050 | 0.0072 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 1342.7876 | -89.1206 | 09/29/2026
8182 | BIG BEND ONLINE | 1017.9579 | 1.0851 | 0.6013 | 0.5809 | 95.8741 | 2.2575 | 0.1285 | 0.0217 | 0.0146 | 0.0060 | 0.0031 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1335.5585 | -40.0558 | 09/29/2026
8165 | GEORGIA PACIFIC - ONLINE | 1019.8958 | 0.9440 | 0.6431 | 0.5803 | 95.8630 | 2.3592 | 0.1368 | 0.0205 | 0.0158 | 0.0058 | 0.0032 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1338.7921 | -38.5000 | 09/29/2026
8166 | ESCAMBIA FPU ONLINE | 1018.6950 | 1.0631 | 0.5824 | 0.5809 | 95.9074 | 2.2446 | 0.1414 | 0.0237 | 0.0171 | 0.0067 | 0.0035 | 0.0101 | 0.0036 | 0.0017 | 0.0000 | 1336.6222 | -35.1384 | 09/29/2026
8158 | CITY OF BREWTON ONLINE | 1018.5223 | 1.0092 | 0.6847 | 0.5810 | 95.8000 | 2.3146 | 0.1342 | 0.0203 | 0.0165 | 0.0062 | 0.0034 | 0.0109 | 0.0038 | 0.0019 | 0.0000 | 1336.2937 | -33.5727 | 09/29/2026
8159 | SUWANNEE ONLINE | 1022.3987 | 0.9773 | 0.5601 | 0.5816 | 95.6568 | 2.6018 | 0.1507 | 0.0212 | 0.0165 | 0.0056 | 0.0025 | 0.0074 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0000 | 1340.6553 | -41.3872 | 09/29/2026
8160 | HUNTERS CREEK ONLINE | 1022.4062 | 0.9305 | 0.6188 | 0.5815 | 95.6434 | 2.6018 | 0.1460 | 0.0236 | 0.0175 | 0.0065 | 0.0035 | 0.0084 | 0.0030 | 0.0014 | 0.0000 | 1340.7923 | -39.1926 | 09/29/2026
8161 | WILSON - COASTAL BEND | 1032.8450 | 0.0235 | 0.7502 | 0.5749 | 95.9113 | 3.1993 | 0.1082 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1362.2483 | -102.0105 | 09/29/2026
8149 | RIVIERA WEST ONLINE | 1018.2850 | 1.0530 | 0.6144 | 0.5808 | 95.8668 | 2.2827 | 0.1326 | 0.0205 | 0.0148 | 0.0055 | 0.0026 | 0.0071 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0000 | 1336.2034 | -42.5698 | 09/29/2026
8151 | BEAUMONT METHANOL - ONLINE | 1021.3651 | 0.2633 | 1.2596 | 0.5768 | 95.6755 | 2.6813 | 0.1074 | 0.0043 | 0.0064 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0000 | 1344.8286 | -82.4542 | 09/29/2026
8144 | OLEANDER B ONLINE | 1019.3635 | 1.0541 | 0.5698 | 0.5810 | 95.8309 | 2.3553 | 0.1394 | 0.0212 | 0.0151 | 0.0056 | 0.0023 | 0.0064 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0000 | 1337.3573 | -44.6090 | 09/29/2026
8145 | CONSTELLATION OLEANDER ONLINE | 1019.3606 | 1.0542 | 0.5694 | 0.5810 | 95.8311 | 2.3554 | 0.1392 | 0.0212 | 0.0151 | 0.0056 | 0.0024 | 0.0063 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0000 | 1337.3600 | -44.8336 | 09/29/2026
8146 | CAPE CANAVERAL | 1020.2479 | 1.0179 | 0.6021 | 0.5813 | 95.7357 | 2.4502 | 0.1417 | 0.0204 | 0.0155 | 0.0056 | 0.0025 | 0.0083 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1338.1463 | -39.2834 | 09/29/2026
8139 | WEEDON ISLAND ONLINE | 1023.7246 | 1.1454 | 0.4527 | 0.5840 | 95.6498 | 2.3521 | 0.2623 | 0.0572 | 0.0453 | 0.0152 | 0.0078 | 0.0122 | 0.0043 | 0.0021 | 0.0000 | 1339.5640 | -29.1348 | 09/29/2026
8140 | CLEARWATER EAST ONLINE | 1018.4048 | 1.0413 | 0.6161 | 0.5807 | 95.8975 | 2.2557 | 0.1331 | 0.0214 | 0.0162 | 0.0059 | 0.0033 | 0.0095 | 0.0034 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.4515 | -36.3440 | 09/29/2026
8133 | SUWANNEE ONLINE | 1018.2261 | 1.0885 | 0.6220 | 0.5814 | 95.7828 | 2.3235 | 0.1283 | 0.0216 | 0.0159 | 0.0061 | 0.0028 | 0.0085 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1335.4191 | -38.7931 | 09/29/2026
8136 | EC LINE @ MT VERNON | 1020.2989 | 0.9810 | 0.5920 | 0.5807 | 95.8550 | 2.3729 | 0.1414 | 0.0225 | 0.0171 | 0.0064 | 0.0034 | 0.0083 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1338.9624 | -39.1380 | 09/29/2026
8130 | MARTIN - ONLINE | 1019.6736 | 1.0545 | 0.5368 | 0.5809 | 95.8841 | 2.3322 | 0.1368 | 0.0210 | 0.0172 | 0.0064 | 0.0027 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.9075 | -39.4538 | 09/29/2026
8120 | DESTIN ONLINE | 1022.5566 | 0.6782 | 0.8414 | 0.5799 | 95.5826 | 2.7338 | 0.1394 | 0.0115 | 0.0107 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1342.8875 | -100.8712 | 09/29/2026
8124 | STANTON B ONLINE | 1019.3465 | 1.0356 | 0.6301 | 0.5813 | 95.8000 | 2.3404 | 0.1391 | 0.0310 | 0.0164 | 0.0060 | 0.0032 | 0.0086 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.9386 | -38.4532 | 09/29/2026
8125 | IGNITOR FUEL - ONLINE | 1019.4053 | 1.0342 | 0.6306 | 0.5813 | 95.7941 | 2.3468 | 0.1392 | 0.0310 | 0.0164 | 0.0060 | 0.0032 | 0.0086 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.9932 | -38.4732 | 09/29/2026
8126 | FRANKLINTON - ONLINE | 1025.4672 | 1.0805 | 0.3305 | 0.5828 | 95.5961 | 2.7624 | 0.1644 | 0.0275 | 0.0205 | 0.0069 | 0.0033 | 0.0077 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1343.2912 | -40.2832 | 09/29/2026
8127 | MANATEE - ONLINE | 1023.4773 | 1.0576 | 0.2861 | 0.5807 | 95.9710 | 2.4880 | 0.1416 | 0.0211 | 0.0166 | 0.0061 | 0.0034 | 0.0086 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1343.1163 | -38.5216 | 09/29/2026
8112 | OCALA SYSTEM | 1019.2512 | 0.9845 | 0.6486 | 0.5807 | 95.8400 | 2.3344 | 0.1377 | 0.0202 | 0.0164 | 0.0059 | 0.0032 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1337.6157 | -37.2739 | 09/29/2026
8116 | TRES PALACIOS STORAGE ONLINE | 1004.0891 | 0.0467 | 2.1086 | 0.5713 | 96.3471 | 1.4746 | 0.0229 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1328.3992 | -111.9459 | 09/29/2026
8102 | JACKSONVILLE - SYSTEM | 1033.4425 | 0.5957 | 0.4529 | 0.5813 | 95.3771 | 3.3439 | 0.1789 | 0.0194 | 0.0178 | 0.0051 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0000 | 1355.4297 | -44.9066 | 09/29/2026
8104 | PALATKA LATERAL | 1019.0585 | 1.0015 | 0.6033 | 0.5803 | 95.9354 | 2.2663 | 0.1368 | 0.0203 | 0.0163 | 0.0071 | 0.0041 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1337.7419 | -37.4267 | 09/29/2026
8105 | PUTNAM LATERAL | 1018.7626 | 1.0038 | 0.6420 | 0.5806 | 95.8879 | 2.2697 | 0.1375 | 0.0205 | 0.0165 | 0.0074 | 0.0042 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1337.0532 | -34.3106 | 09/29/2026
8108 | PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE | 1035.1025 | 0.9598 | 0.2863 | 0.5865 | 94.7890 | 3.6754 | 0.2138 | 0.0330 | 0.0234 | 0.0085 | 0.0035 | 0.0076 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1351.6290 | -40.0574 | 09/29/2026
8045 | ANR ST. LANDRY | 1031.5172 | 0.8883 | 0.2253 | 0.5824 | 95.4799 | 3.1751 | 0.1726 | 0.0267 | 0.0185 | 0.0060 | 0.0024 | 0.0051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1351.6625 | -48.4009 | 09/29/2026
8047 | Gulfstream Osceola | 1022.8666 | 0.9788 | 0.5595 | 0.5816 | 95.6122 | 2.6401 | 0.1426 | 0.0233 | 0.0198 | 0.0074 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1340.5651 | -98.7640 | 09/29/2026
8052 | Payne Creek (Online) | 1018.5375 | 1.0474 | 0.6119 | 0.5808 | 95.8789 | 2.2734 | 0.1320 | 0.0205 | 0.0157 | 0.0061 | 0.0029 | 0.0111 | 0.0039 | 0.0019 | 0.0000 | 1336.4634 | -33.2592 | 09/29/2026
8053 | NGPL CHECK METER (94453) | 1010.6812 | 0.8256 | 0.7904 | 0.5742 | 96.8933 | 1.3790 | 0.0739 | 0.0130 | 0.0103 | 0.0044 | 0.0020 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1333.8739 | -41.0359 | 09/29/2026
8056 | Teco/Polk Online GC | 1018.7827 | 1.0535 | 0.6166 | 0.5811 | 95.8272 | 2.3087 | 0.1359 | 0.0227 | 0.0158 | 0.0061 | 0.0031 | 0.0104 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1336.4357 | -34.5838 | 09/29/2026
8058 | CUC-PIERCE - ONLINE | 1020.3184 | 1.0504 | 0.5868 | 0.5817 | 95.7277 | 2.4293 | 0.1419 | 0.0230 | 0.0181 | 0.0066 | 0.0036 | 0.0127 | 0.0045 | 0.0022 | 0.0000 | 1337.7444 | -30.2535 | 09/29/2026
8059 | Dominion South | 1065.0361 | 0.0143 | 0.2977 | 0.5904 | 93.1749 | 6.0476 | 0.4232 | 0.0133 | 0.0209 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 1386.1045 | -76.0486 | 09/29/2026
8060 | FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK | 1019.4137 | 1.1161 | 0.7162 | 0.5837 | 95.4518 | 2.4548 | 0.1837 | 0.0327 | 0.0080 | 0.0237 | 0.0039 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1334.4940 | -36.3860 | 09/29/2026
8090 | BAY GAS STORAGE #2 - ONLINE RECEIPT | 1019.4308 | 0.9740 | 0.6423 | 0.5805 | 95.8435 | 2.3514 | 0.1360 | 0.0193 | 0.0166 | 0.0062 | 0.0037 | 0.0070 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 1337.9942 | -57.9428 | 09/29/2026
8095 | BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT | 1020.9438 | 0.8948 | 0.6338 | 0.5801 | 95.8307 | 2.4566 | 0.1394 | 0.0177 | 0.0150 | 0.0048 | 0.0013 | 0.0058 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0000 | 1340.4498 | -61.8006 | 09/29/2026
8096 | TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L | 1016.7539 | 1.4846 | 0.3356 | 0.5838 | 95.9024 | 1.9741 | 0.1999 | 0.0472 | 0.0274 | 0.0130 | 0.0044 | 0.0114 | 0.0040 | 0.0020 | 0.0000 | 1330.7076 | -31.5765 | 09/29/2026
8041 | SHADY HILLS - ONLINE | 1019.1282 | 1.0378 | 0.5996 | 0.5809 | 95.8500 | 2.3193 | 0.1366 | 0.0233 | 0.0161 | 0.0061 | 0.0031 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.1353 | -39.7427 | 09/29/2026
8042 | VANDOLAH - ONLINE | 1021.3629 | 1.0097 | 0.5432 | 0.5813 | 95.7610 | 2.4924 | 0.1363 | 0.0210 | 0.0171 | 0.0061 | 0.0034 | 0.0099 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1339.6435 | -35.7088 | 09/29/2026
8039 | Mobile Bay Chrom | 1019.2722 | 1.0979 | 0.7284 | 0.5833 | 95.4170 | 2.5539 | 0.1394 | 0.0248 | 0.0173 | 0.0069 | 0.0034 | 0.0110 | 0.0039 | 0.0019 | 0.0000 | 1334.5404 | -33.1273 | 09/29/2026
8036 | ALA. ELECTRIC (0094450) | 1019.1950 | 1.0880 | 0.5592 | 0.5813 | 95.8297 | 2.3229 | 0.1407 | 0.0237 | 0.0177 | 0.0071 | 0.0032 | 0.0077 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1336.7275 | -40.5784 | 09/29/2026
8001 | BROOKER MAINLINE - SYSTEM | 1018.8546 | 0.9822 | 0.6216 | 0.5801 | 95.9446 | 2.2717 | 0.1286 | 0.0190 | 0.0157 | 0.0053 | 0.0026 | 0.0086 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.7421 | -38.7407 | 09/29/2026
8012 | ACADIA PARTNERS PIPELINE | 1016.4376 | 0.9868 | 0.6489 | 0.5789 | 96.2257 | 1.9384 | 0.1347 | 0.0246 | 0.0184 | 0.0073 | 0.0038 | 0.0115 | 0.0041 | 0.0020 | 0.0000 | 1335.9373 | -32.4254 | 09/29/2026
8015 | FGT-TGC INTERCONNECT  VERMILLION - CHECK | 1017.7579 | 1.1284 | 0.6066 | 0.5816 | 95.8544 | 2.1792 | 0.1634 | 0.0268 | 0.0214 | 0.0069 | 0.0042 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1334.5708 | -37.8071 | 09/29/2026
8017 | HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE | 1019.6323 | 1.0626 | 0.5754 | 0.5814 | 95.8127 | 2.3491 | 0.1364 | 0.0229 | 0.0164 | 0.0065 | 0.0037 | 0.0144 | 0.0051 | 0.0025 | 0.0000 | 1337.2693 | -27.4400 | 09/29/2026
8020 | FGT TO WINNIE PL (23952) | 1015.5612 | 0.5649 | 1.1183 | 0.5765 | 96.0255 | 2.1917 | 0.0857 | 0.0047 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1337.5418 | -105.0362 | 09/29/2026
8024 | CITRONELLE (96250) | 1017.5623 | 1.1128 | 0.8149 | 0.5834 | 95.3571 | 2.5407 | 0.1218 | 0.0211 | 0.0145 | 0.0061 | 0.0031 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1332.2282 | -40.1099 | 09/29/2026
8026 | EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT) | 1042.1324 | 0.7368 | 0.3920 | 0.5885 | 94.2044 | 4.3233 | 0.2604 | 0.0318 | 0.0309 | 0.0088 | 0.0046 | 0.0070 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0000 | 1358.4984 | -40.9748 | 09/29/2026