TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-14-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1013	    0.655	    0.980	    0.575	   96.420	    1.858	    0.072	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.340	N/A	05/14/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1015	    0.754	    0.900	    0.577	   96.234	    1.991	    0.099	    0.008	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.329	0.000	05/14/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1012	    1.419	    0.177	    0.578	   96.750	    1.513	    0.105	    0.015	    0.014	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.222	 -103.305	05/14/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1021	    0.014	    2.314	    0.584	   93.989	    3.486	    0.158	    0.010	    0.017	    0.004	    0.004	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.239	  -56.105	05/14/2026	
8549	WT 2 System Check	       998	    0.000	    2.485	    0.571	   96.352	    1.130	    0.032	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1321.220	 -115.178	05/14/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1013	    0.923	    0.842	    0.578	   96.270	    1.835	    0.097	    0.011	    0.011	    0.003	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.664	  -52.150	05/14/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1011	    0.009	    2.229	    0.578	   94.962	    2.705	    0.091	    0.003	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.309	 -105.564	05/14/2026