TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 06-30-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1013	    0.685	    1.029	    0.576	   96.286	    1.913	    0.069	    0.007	    0.006	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.994	N/A	06/29/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1010	    0.580	    1.185	    0.574	   96.585	    1.566	    0.070	    0.005	    0.005	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.139	0.000	06/29/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1009	    1.393	    0.092	    0.575	   97.498	    0.814	    0.150	    0.023	    0.020	    0.006	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.893	 -105.549	06/29/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1017	    0.011	    2.375	    0.582	   94.503	    2.883	    0.151	    0.017	    0.029	    0.011	    0.011	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.061	  -37.563	06/29/2026	
8549	WT 2 System Check	      1010	    0.000	    2.877	    0.583	   93.863	    3.236	    0.024	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1323.548	 -104.609	06/29/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1015	    0.769	    1.006	    0.578	   95.958	    2.135	    0.106	    0.009	    0.010	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.818	  -56.948	06/29/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1006	    0.004	    2.322	    0.576	   95.419	    2.199	    0.055	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.135	 -108.547	06/29/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1008	    0.007	    2.313	    0.576	   95.445	    2.187	    0.048	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.075	 -108.678	06/28/2026