TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-28-2026

ID | Name | BTU | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6 | C7 | H2 | Helium | Oxygen | Wobbe | CHDP | Gas Day
8501 | NEEDLES STATION 10 | 1010 | 0.703 | 1.232 | 0.576 | 96.206 | 1.771 | 0.074 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1330.191 | N/A | 09/28/2026
8510 | PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC | 1010 | 0.699 | 1.174 | 0.576 | 96.285 | 1.738 | 0.087 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1331.361 | 0.000 | 09/28/2026
8530 | San Juan/Bloomfield 84201 | 1007 | 1.453 | 0.103 | 0.574 | 97.574 | 0.743 | 0.095 | 0.014 | 0.012 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1328.133 | -107.345 | 09/28/2026
8537 | TW-PORTALES P1 | 1018 | 0.003 | 2.525 | 0.584 | 94.144 | 3.008 | 0.215 | 0.024 | 0.044 | 0.013 | 0.013 | 0.005 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1332.067 | -32.503 | 09/28/2026
8549 | WT 2 System Check | 991 | 0.000 | 2.601 | 0.568 | 97.000 | 0.379 | 0.018 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1315.586 | -121.489 | 09/28/2026
8574 | RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2 | 1011 | 0.793 | 1.242 | 0.579 | 95.796 | 2.064 | 0.087 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1329.318 | -69.351 | 09/28/2026
8592 | COMPRESSOR STATION 7/System | 1013 | 0.000 | 2.342 | 0.580 | 94.539 | 3.007 | 0.103 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1332.995 | -104.074 | 09/28/2026
8593 | WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel | 1012 | 0.000 | 2.228 | 0.577 | 95.229 | 2.470 | 0.069 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1332.278 | -106.929 | 09/27/2026